硕士入学加试科目《机械测试技术》考试大纲

学科负责人签字：

主管院长签字：

学院盖章：

- 参考书

《机械工程测试技术基础》，熊诗波主编，机械工业出版社2018年第四版

二、考试范围

通过本课程的学习可以获得传感器测量原理、测试信号处理方法和计算机自动测试系统等方面的基础知识，并掌握温度、力、压力、振动等常见物理量的测量和应用方法。

本课程重点是传感器的原理与工程应用，测试系统的静动态特性，信号调理、数据处理与分析的基本方法。难点是信号的频谱分析、相关分析等。

第一章  绪论

基本要求：明确本课程的学习目的、意义、本课程教学的内容，了解测试技术和信号处理在工程实践中应用的例子，掌握测试系统的基本组成，关于测试的基础知识及发展趋势。

重点及难点：本学科的知识体系及与其他学科的关系；测试系统的组成以及系统各环节的作用；误差与精度。

第一节  测试技术概况

一、测试技术的研究内容

二、测试系统的构成

三、测试技术的工程应用

四、课程学习要求

第二节  测量的基础知识

一、测量的分类

二、测试装置有关术语

三、测量误差

四、测量精度与不确定度

第二章 信号及其描述

基本要求： 了解信号的分类；掌握信号的时域描述与频域描述方法；建立明确的信号频谱结构的概念。

重点及难点： 周期信号与非周期信号的频谱特征

- 信号的分类与描述

- 第二节 周期信号与离散频谱 
第三节 瞬变非周期信号与连续频谱 
第四节 随机信号

第三章  测试装置的基本特性

基本要求：建立测试系统的概念；掌握描述测试系统静态特性的方法；掌握描述测试系统动态特性的方法；掌握实现系统不失真测试的条件

重点及难点：测试装置静态特性与动态特性的描述以及实现系统不失真测试的条件是本章重点；动态特性描述方法中有关概念的建立与理解，频率响应和不失真条件的应用是本章的难点

第一节  概述

第二节  测试装置的静态特性

一、静态模型

二、线性度

三、灵敏度

四、回程误差

五、其他指标

第三节  测试装置的动态特性

一、动态特性的数学描述

二、一阶、二阶系统动态特性

三、动态特性的测量

第四节  实现不失真测量的条件

一、时域条件

二、频域条件

第四章 常用传感器

基本要求：了解传感器的定义、构成与分类；掌握常用传感器的工作原理与工业应用情况；掌握传感器的选用原则；了解传感器的测量电路

重点及难点：掌握常用传感器的工作原理与工业应用情况；掌握传感器的选用原则

第一节  常用传感器分类

一、传感器定义

二、传感器构成

三、传感器分类

第二节  电阻、电容与电感式传感器

一、电阻式传感器原理与应用

二、电容式传感器原理与应用

三、电感式传感器原理与应用

第三节  磁电、压电与热电式传感器

一、磁电式传感器原理与应用

二、压电式传感器原理与应用

三、热电式传感器原理与应用

第四节  光电式传感器

一、光电效应

二、光电元件

三、光电式传感器应用

第五节  光纤式传感器

一、光纤传光原理

二、光纤传感器分类

三、光纤传感器特点与应用

第六节  半导体传感器

一、概述

二、霍尔元件原理与应用

三、热敏电阻原理与应用

四、气敏电阻原理与应用

第七节  传感器选用原则

一、灵敏度

二、线性度

三、响应特性

四、精度

五、可靠性

六、测量方式

七、其他

第五章 信号调理

基本要求： 了解各种转换电路的基本概念、工作原理；掌握各种转换电路的一般应用。

重点及难点：电桥和差特性及应用；调制解调概念；调幅及其解调

第一节  概述

一、信号调理的目的

二、信号调理的一般方法

第二节  电桥

一、电桥分类

二、电桥工作原理

三、电桥的和差特性与应用

第三节  调制与解调

一、概述

二、调幅及其解调

三、调频及其解调

第四节  滤波器

一、定义与分类

二、理想滤波器

三、实际滤波器

第六章 信号分析处理基础

基本要求： 了解信号的分类与描述方法；了解信号波形分析、频谱分析、相关分析概念与应用；掌握数字信号处理的基本步骤及数字信号处理时遇到的问题。

重点及难点：A/D转换；采样定理；信号频谱的概念与应用

第一节  信号的分类与描述

一、信号的分类

二、信号的时域与频域描述

第二节  数字信号处理概述

一、数字信号处理基本步骤

二、数字信号处理遇到的问题

第三节  相关分析

一、自相关

二、互相关

三、相关分析工程应用

第四节  功率谱分析

一、自功率谱

二、互功率谱

三、功率谱分析工程应用

第七章  测量仪器与数字接口

基本要求： 掌握计算机测试系统的结构和分类；掌握数字接口的作用和常用类型

重点及难点：计算机测试系统的结构和分类

第一节  概述

第二节  测试信号采集的基本原理与装置

第三节  插卡式测试系统 
第四节  仪器前端及控制

第五节 测量系统的数字接口

第八章 智能仪器与虚拟仪器

基本要求： 了解仪器发展历程；掌握虚拟仪器的概念与特点

重点及难点：虚拟仪器的概念与特点

第一节 概述

第二节 智能仪器简介

第三节 虚拟仪器与软件